Перечень внесенных изменений

* Внесены изменения в извещение о закупке:

Срок предоставления документации изменен на: с 20.03.2023 по 31.03.2023

Дата окончания подачи заявок изменена на: 31.03.2023

Дата подведения итогов изменена на: 13.04.2023

* Внесены изменения в документацию о закупке:

В пункте 5.1.3 слова «, редакция от 23.03.2023г.» заменены словами «, редакция от 24.03.2023г.»

Дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке изменена на: 31.03.2023г.

Таблица 2 «Спецификация материально-технических ресурсов» формы 4 (п.6.4.1 документации о закупке) приведена в соответствие с Техническим заданием (приложение №1 к документации о закупке) и изложена в следующей редакции:

Таблица 2

**Спецификация материально-технических ресурсов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТМЦ | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, рублей без НДС | Общая стоимость, рублей без НДС |
|  | *Для монтажа счетчика электрической энергии трехфазного прямого включения* | | | | |
| 1 | Автоматический выключатель 3P 63А (C) 4,5kA ВА 47-63 | 341 | шт |  |  |
| 2 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку( L--0,1м) | 341 | шт |  |  |
| 3 | DIN-рейка перфорированная (200мм.) | 682 | шт |  |  |
| 4 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х10 Б 450/750В | 682 | м |  |  |
| 5 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х10 Ж/З 450/750В | 682 | м |  |  |
| 6 | ЩУ-3/1-0 (ЩУРН-3/12) (540х310х165) 12 мод. IP54 EKF Basic | 341 | шт |  |  |
| 7 | Бокс КМПН 1/4 EKF PROxima | 341 | шт |  |  |
|  | *Для монтажа счетчика электрической энергии трехфазного полукосвенного включения* | | | | |
| 1 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х2.5 Ж/З 450/750В | 966 | м |  |  |
| 2 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х2.5 0.66кВ (м) | 2415 | м |  |  |
| 3 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF | 483 | шт |  |  |
| 4 | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 50.40.22 (ЩРНМ-2) IP54 EKF PROxima | 483 | шт |  |  |
| 5 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х6 Ж/З 450/750В | 966 | м |  |  |
|  | *Для монтажа счетчика электрической энергии однофазного* | | | | |
| 1 | Автоматический выключатель 2P 50А (C) 4,5kA ВА 47-63 | 6387 | шт |  |  |
| 2 | Шина "0" N (6х9мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на DIN-рейку( L--0,1м) | 6387 | шт |  |  |
| 3 | DIN-рейка 100 мм | 12774 | шт |  |  |
| 4 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х6 Б 450/750В | 25548 | м |  |  |
| 5 | Бокс КМПН 1/2 EKF PROxima | 6387 | шт |  |  |
|  | | | Итого: | | |
|  | | | НДС 20%: | | |
|  | | | Итого с НДС: | | |