*Приложение № 4 к Документации о закупке*

**Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование закупаемого товара, работы, услуги | Единица изменения | Цена за единицу товара, рублей [[1]](#footnote-1) |
| 1 | Кабель с медной токопроводящей жилой ВВГ-Пнг(A)-LS 3\*2,5 мм2 | метр | 89,32 |
| 2 | Кабель с медной токопроводящей жилой ВВГ-Пнг(A)-LS 2\*4 мм2 | метр | 93,59 |
| 3 | Кабель с медной токопроводящей жилой ВВГ-Пнг(A)-LS 1\*6 мм2 | метр | 70,92 |
| 4 | Кабель с медной токопроводящей жилой ВВГ-Пнг(A)-LS 1\*10 мм2 | метр | 116,53 |
| 5 | Кабель с медной токопроводящей жилой ВВГ-Пнг(A)-LS 4\*2,5 мм2 | метр | 148,18 |
| 6 | Саморез с пресс-шайбой 4,2\*13 мм (уп. 22 шт.) | упаковка | 26,09 |
| 7 | Винт М5\*20 мм (уп. 100 шт.) | упаковка | 175,12 |
| 8 | Гайка оцинкованная М5 (уп. 40 шт.) | упаковка | 36,26 |
| 9 | Шайба кузовная М5 (уп. 250 шт.) | упаковка | 155,17 |
| 10 | Болт М8\*50 мм (уп. 40 шт.) | упаковка | 262,08 |
| 11 | Гайка оцинкованная М8 | шт. | 1,98 |
| 12 | Шайба кузовная М8 (уп. 15 шт.) | упаковка | 42,02 |
| 13 | Дюбель 8\*60 мм (уп. 10 шт.) | упаковка | 53,00 |
| 14 | Автоматический выключатель 16А 1Р | шт. | 84,77 |
| 15 | Автоматический выключатель 25А 1Р | шт. | 89,71 |
| 16 | Автоматический выключатель 25А 2Р | шт. | 181,85 |
| 17 | Автоматический выключатель 32А 2Р | шт. | 192,18 |
| 18 | Автоматический выключатель 63А 4Р | шт. | 3 085,27 |
| 19 | Автоматический выключатель 100А 4Р | шт. | 2 655,36 |
| 20 | Щит учетно-распределительный 300\*484\*136 IP55 | шт. | 1 949,92 |
| 21 | Шина нулевая | шт. | 270,03 |
| 22 | DIN-рейка перфорированная 200 мм | шт. | 27,16 |
| 23 | DIN-рейка перфорированная 100 мм | шт. | 15,39 |
| 24 | Аккумулятор АА (блист 2 шт.) | упаковка | 106,25 |
| 25 | Аккумулятор ААА (блист 2 шт.) | упаковка | 120,88 |
| 26 | Бита крестовая PH2 50 мм (блист 2 шт.) | упаковка | 164,78 |
| 27 | Изолента ПВХ | шт. | 61,00 |
| 28 | Кабельный наконечник | шт. | 30,24 |
| 29 | Сжим ответвительный | шт. | 24,58 |
| 30 | Бур по бетону 6\*110 мм | шт. | 51,41 |
| 31 | Гильза S=10 мм2 | шт. | 19,60 |
| 32 | Пресс гидравлический | шт. | 4 591,78 |
| 33 | Наконечник 8.5\*5.5\*21 мм | шт. | 51,76 |
| 34 | Наконечник 8.5\*7\*26 мм | шт. | 70,15 |
| 35 | Наконечник 10.5\*8\*30 мм | шт. | 80,39 |
| Сумма цен за единицу товара | | | 15 194,72 |

1. **Цена Договора включает в себя** *все расходы Поставщика по изготовлению и/или приобретению Продукции и ее доставке в Место доставки (транспортные расходы), в том числе стоимость упаковки, маркировки, оформления всей товаросопроводительной документации, стоимость тары или возврат оборотной тары, получения разрешений и пропусков, необходимых для перевозки Продукции на всем маршруте следования, страхования Продукции, погрузки, разгрузки, перегрузки, перевозки, складирование и сборку Продукции в месте доставки, вывоз упаковочного материала с Места доставки, накладные расходы, налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные отчисления, затраты на получение Сопроводительной документации, а также все иные расходы, которые Поставщик вынужден нести в связи с исполнением обязательств по Договору* [↑](#footnote-ref-1)